PREGÃO Nº 06/2011

| PROCESSO | : | TC nº 72.001.018-11-19 |
| --- | --- | --- |
| MODALIDADE | : | Pregão nº 06/2011 |
| OBJETO | : | Contratação de serviços de instalação, conectorização, organização, montagem parcial de infraestrutura, identificação e certificação de cabeamento lógico, com fornecimento de equipamentos concentradores de rede e instalação e configuração de rede sem fio. |
| TIPO |  | Menor preço GLOBAL |
| LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA | : | Sala de Treinamento, localizada no Edifício Anexo II do TCMSP, sito na Av. Professor Ascendino Reis nº 1.130 – Vila Clementino, nesta Capital |
| DATA DE ABERTURA | : | 26 DE MAIO DE 2011 |
| HORÁRIO | : | 14h30min |

O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, com sede na Avenida Professor Ascendino Reis nº 1130, Vila Clementino, nesta Capital, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que, em obediência ao que preceituam: a Lei Municipal nº 13.278/02, os Decretos Municipais nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, nº 46.662, de 24 de novembro de 2005 e nº 49.511, de 21 de maio de 2008, a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, a Lei Federal nº 10.520/02, a Lei Complementar nº 123/06 e demais normas pertinentes, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, a ser processada pela Comissão Permanente de Licitação do Tribunal, atuando seu Presidente como Pregoeiro. Este certame terá como critério de julgamento o MENOR PREÇO GLOBAL, em conformidade com as disposições deste Edital e respectivos anexos.

O Edital encontra-se afixado na Portaria “A” do TCMSP, será publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, no Jornal da Tarde e poderá ser obtido, gratuitamente, na Internet, através do site www.tcm.sp.gov.br – Editais e no endereço eletrônico http:/e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br – Tribunal de Contas do Município de São Paulo.

- DO OBJETO

  - O objeto consiste na contratação de serviços de instalação, conectorização, organização, montagem parcial de infraestrutura, identificação e certificação de cabeamento lógico, com fornecimento de equipamentos concentradores de rede e instalação e configuração de rede sem fio, conforme especificações contidas no Anexo I.

  - É obrigatória, sob pena de desclassificação da proponente, a vistoria prévia a ser realizada até o dia 24 de maio de 2011, mediante agendamento com o Sr. Gilson Lopes, telefone 5080-1344 ou o Sr. André Luiz Menezes, ambos do Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI.

    - A Empresa receberá um atestado comprovando a realização da vistoria, conforme modelo constante no ANEXO V – ATESTADO DE VISTORIA, que deverá, obrigatoriamente, constar no ENVELOPE 1 – PROPOSTA COMERCIAL.

- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1.	Somente poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas regularmente constituídas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, o que deverá ser demonstrado nos termos do subitem 10.1.

2.2.	Estão impedidas de participar deste certame as empresas:

a) declaradas inidôneas ou impedidas de licitar e contratar com a Administração;

b) em regime de recuperação judicial, em concurso de credores, em dissolução ou liquidação, concordatárias, ou cuja falência tenha sido decretada;

c) reunidas em consórcio;

d) enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal 8.666/93.

2.3.	As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos da Lei Complementar 123/06, poderão participar desta licitação usufruindo os benefícios estabelecidos nos artigos 42 a 45 da mesma Lei, devendo para tanto ser observadas as regras estabelecidas neste edital, de acordo com o Decreto 49.511, de 20 de maio de 2008.

2.4.	A participação neste Pregão implica no reconhecimento pela Licitante de que conhece, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do presente Edital, bem como as disposições contidas na Lei Municipal nº 13.278/02, Decretos Municipais nº 44.279/03, 46.662/05 e 49.511/08, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06 e demais normas pertinentes, que disciplinam a presente licitação e integrarão ajuste correspondente.

- CADERNO DE LICITAÇÃO

  - O “Caderno de Licitação”, composto de Edital e anexos, poderá ser adquirido mediante o pagamento de R$ 7,20 (sete reais e vinte centavos), correspondente ao custo da cópia reprográfica a ser recolhido aos cofres públicos, por meio de guia de recolhimento, das 10h às 16h, até o último dia que anteceder a data designada para a abertura do certame, na Av. Professor Ascendino Reis, 1130, Vila Clementino – São Paulo/SP, com qualquer membro da Comissão de Licitações ou, sem ônus, pelo site www.tcm.sp.gov.br – Editais e no endereço eletrônico http:/e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br – Tribunal de Contas do Município de São Paulo.

    - No ato do recebimento do “Caderno de Licitação”, deverá a interessada verificar seu conteúdo, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões.

- INFORMAÇÕES

As informações administrativas e esclarecimentos relativos ao presente certame poderão ser obtidos junto à Comissão de Licitações, no endereço citado no item 3, desde que encaminhadas por escrito até 48 horas antes da abertura do certame por meio do telefax (11) 5080-1155 ou por intermédio do email: mauricio.trevisani@tcm.sp.gov.br.

- IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  - Qualquer pessoa interessada poderá impugnar os termos do Edital de Licitação, no prazo de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.

    - Eventuais impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao Pregoeiro e protocolizadas nos dias úteis, das 7h às 18h30min na Unidade Técnica de Protocolo e Autuação do TCMSP, na Av. Professor Ascendino Reis, 1.130, São Paulo/SP.

    - No ato de protocolização da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física, ou CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada).

    - Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

- DO CREDENCIAMENTO

  - No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital a empresa proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de credenciamento, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. Nesse momento, deverá ser apresentada, também, a declaração do art. 4º, inciso VII, da Lei 10.520/02, conforme modelo do ANEXO II.

  - O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:

    - instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, com prazo de validade em vigor;

    - instrumento particular de procuração com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, acompanhado do seu contrato social ou estatuto e, no caso de Sociedades Anônimas, também dos documentos de eleição de seus administradores, para efeito de conferência dos poderes do outorgante.

    - tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

  - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa no presente certame, sob pena de exclusão sumária das representadas.

  - Os documentos suprarreferidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo administrativo pertinente à presente licitação.

- DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1.	A licitante, para se valer dos benefícios da Lei Complementar nº 123, de 2006, deverá apresentar, em separado, no ato do credenciamento, declaração, sob pena de enquadramento no artigo 299 do Código Penal, que se encontra na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, bem como que inexistem fatos supervenientes que a descaracterizem dessa situação (conforme modelo do Anexo IV).

7.2.	A declaração deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante e por seu contador.

7.3.	A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 2006, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.

7.4.	A falta de documentação comprobatória da qualificação da licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou sua imperfeição, não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei Complementar 123/06, salvo se a própria licitante desistir de sua participação no certame, na sessão pública, retirando seus envelopes.

- DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo as “Propostas Comerciais” e os “Documentos de Habilitação”, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa:

ENVELOPE 1

EDITAL DE PREGÃO Nº

PROPOSTA DE PREÇO

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ

ENVELOPE 2

EDITAL DE PREGÃO Nº

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ

- DA PROPOSTA DE PREÇO

9.1.	O invólucro nº 1 deverá conter:

9.1.1.	proposta de preço, conforme descrito nas letras abaixo:

a) ser apresentada em 1 (uma) via, conforme modelo do Anexo VI, impressa em papel timbrado, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as folhas e assinada por seu representante legal;

b) indicar nome ou razão social da proponente, nº do CNPJ, seu endereço completo, telefone, fax, bem como o nome e nº do RG de seu representante legal;

c) ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação;

d) indicar valor dos EQUIPAMENTOS, valor dos SERVIÇOS e valor dos TREINAMENTOS, separadamente, bem como VALOR GLOBAL DA PROPOSTA, expresso em moeda nacional vigente (reais), em algarismos e por extenso, conforme modelo apresentado no Anexo VI, devendo estar compreendidos nestes valores todos os custos necessários para a realização dos serviços, inclusive despesas e encargos fiscais incidentes;

9.1.2.	Atestado de Vistoria, nos termos do subitem 1.2, conforme modelo do Anexo V;

9.2.	Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste edital e de seus anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

9.2.1.	Ocorrendo divergências entre os preços grafados em algarismos e por extenso, prevalecerão os últimos.

9.2.2.	A proponente deverá obrigatoriamente apresentar oferta para todos os itens que compõem o objeto, sob pena de desclassificação.

- DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

A documentação para a HABILITAÇÃO deverá conter:

  - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; ou

b) Ato constitutivo e as alterações subseqüentes, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; ou

c) Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício; ou

d) Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

  - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

    - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor do principal estabelecimento da pessoa jurídica, em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.

      - No caso de certidão positiva, a licitante deverá juntar a certidão de Objeto e Pé, expedida pelo órgão competente, esclarecendo o posicionamento da(s) ação(ões).

      - No caso de sociedade simples, a proponente deverá apresentar certidão dos processos cíveis em andamento relativos à solvência ou não da licitante, expedido pelo distribuidor da sede de pessoa jurídica, em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.

    - Prova de patrimônio líquido de, no mínimo, R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), nos termos dos parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da Lei Federal 8.666/93, em sua redação atual.

  - REGULARIDADE FISCAL

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

    - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

    - Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União;

    - Certidão negativa de débitos referentes a tributos estaduais relacionados com a prestação licitada, expedida pela Secretaria Estadual da Fazenda, através da unidade administrativa do domicílio ou sede da licitante;

    - Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários, relativa ao Município de São Paulo;

      - Caso a licitante não esteja cadastrada como contribuinte neste Município, deverá apresentar declaração firmada pelo seu representante legal/procurador, sob as penas da lei, do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos tributos mobiliários;

    - Certidão de inexistência de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros;

    - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

    - Serão aceitas como prova de regularidade certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

  - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

    - A empresa licitante deverá comprovar, por intermédio de ATESTADO(S) OU CERTIDÃO(ÕES) DE CAPACIDADE TÉCNICA, a aptidão para desempenho de atividade DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO LÓGICO compatíveis em características e quantidades com o objeto da presente licitação, emitido pelo contratante titular, obrigatoriamente pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, devidamente registrado no Sistema CREA/CONFEA.

      - O(s) atestado(s) ou certidão(ões) apresentado(s) deverá(ao) comprovar a execução de instalação de no mínimo 300 (trezentos) pontos lógicos.

    - Comprovação de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA.

      - Caso a licitante seja registrada em CREA de outro Estado, deverá providenciar o visto do CREA-SP apenas por ocasião da celebração do contrato.

  - DECLARAÇÃO de que não possui menor em seu quadro de empregados, nas hipóteses vedadas pela Constituição Federal, conforme modelo constante do Anexo III.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

  - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada ou mediante publicação em órgão de Imprensa Oficial, devendo, preferencialmente, ser relacionados, separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital.

    - Em que pese o disposto no Decreto Municipal nº 49.356/08, ressalta-se que a exigência de cópias autenticadas é feita com respaldo no art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93.

    - Na eventualidade de algum documento ser apresentado em cópia simples, a autenticação poderá ser efetuada na sessão pública mediante a apresentação do documento original.

  - Os documentos apresentados deverão estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar de cláusula específica do Edital, do próprio documento ou de lei aplicável à espécie, será considerado o prazo de validade de 6 (seis) meses, a contar de sua expedição.

  - Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara de seu subscritor.

  - A aceitação dos documentos obtidos via “internet” ficará condicionada à confirmação de sua validade, também por esse meio, pelo Pregoeiro e equipe de apoio.

11.5.	Todos os documentos deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente com o número do CNPJ, e endereço respectivo.

- se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

- se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz;

- se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente.

11.6.	 Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma que não possam ser entendidos.

11.7.	 Os documentos referidos nos subitens 10.1, 10.2 e 10.3 poderão ser substituídos por Certificado de Registro Cadastral (CRC), emitido por qualquer órgão da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, desde que: em nome da licitante, com prazo de validade em vigor, com menção expressa do desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação e a observância da Lei Federal 8.666/93.

11.7.1.	Os documentos que não constarem expressamente do CRC deverão ser apresentados à parte.

11.7.2.	Os documentos referidos no subitem 6.2 poderão ser suprimidos se já apresentados por ocasião do credenciamento.

11.7.3.	Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, anteriormente assim qualificada, deverá a mesma apresentar toda a documentação exigida neste edital, podendo, todavia, existir, no que tange à regularidade fiscal, documento(s) que apresente(m) alguma restrição, sem que isso impeça a continuidade de sua participação no certame, prosseguindo-se conforme subitem 12.11.2.

- DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

O Pregão realizar-se-á de acordo com as exigências legais, as disposições já consignadas no presente e as que seguem:

12.1.	Aberta a sessão pública do pregão, no dia, hora e local designados neste edital, serão recebidos pelo Pregoeiro os documentos de credenciamento dos representantes das empresas interessadas, juntamente com a declaração do art. 4º, inciso VII, da Lei 10.520/02, conforme modelo do Anexo II.

    - As licitantes microempresas e empresas de pequeno porte, ainda que pretendam apresentar sua regularidade fiscal com alguma restrição, nos termos da Lei Complementar 123/06, deverão apresentar a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo do Anexo II, uma vez que deste edital constam as exigências próprias para quem pretender se utilizar deste benefício, ficando, portanto, implícita a ressalva da possibilidade de apresentação de documentação afeta a regularidade fiscal com restrição e regularização “a posteriori”.

    - Após a abertura da sessão, não será admitida a participação de novas empresas proponentes.

12.2.	Os documentos relativos ao credenciamento serão conferidos, nos termos do subitem 6 deste Edital, identificando-se as proponentes aptas a participarem das rodadas de lances verbais.

12.3.	Concluída a fase acima, serão recebidos os envelopes (fechados e indevassáveis) PROPOSTA DE PREÇO e DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO dos credenciados.

12.3.1.	Finda a fase de credenciamento, o pregoeiro comunicará às licitantes quais são as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, e que, em consequência, poderão se valer dos benefícios da Lei Complementar 123/06.

12.3.2.	Os documentos de credenciamento e de qualificação das licitantes como microempresas e/ou empresas de pequeno porte poderão ser rubricados e analisados pelos representantes credenciados que assim o desejarem.

12.4.	Verificada a regularidade formal dos envelopes proposta e documentação, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes de proposta de preços, que terão seu conteúdo rubricado e analisado, no que tange à sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório.

12.5.	Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste edital e de seus anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

12.6.	As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente de preço global.

12.7.	Definida a classificação provisória, o Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances verbais aos representantes das licitantes cujas propostas estejam classificadas no intervalo compreendido entre o menor preço e o preço superior àquele em até 10% (dez por cento).

12.7.1.	Quando não forem verificadas no mínimo 3 (três) propostas de preço nas condições definidas no subitem anterior, serão chamadas a dar lances verbais os representantes das empresas que apresentaram as melhores propostas, até o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados.

12.7.2.	Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, a partir da proposta de maior valor, sempre inferiores aos preços já ofertados, devendo ser observada a redução mínima entre os lances de R$ 3.000,00 (três mil reais).

12.7.3.	O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as sucessivas classificações provisórias, até o momento em que não sejam ofertados novos lances de preços menores aos já existentes.

12.7.4.	Não serão aceitos lances cujos valores sejam maiores que o último lance já ofertado, bem como dois lances do mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele que foi ofertado primeiro.

12.7.5.	A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço ofertado para efeito de classificação das propostas.

12.7.6.	Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes deste Edital.

12.7.6.1.	Caso não haja etapa de lance e haja empate real nas propostas escritas de microempresas e empresas de pequeno porte e destas em relação a proposta de menor valor, no intervalo de até 5% (cinco por cento) superior, o pregoeiro efetuará sorteio, não só para fins de classificação, mas também para o exercício do benefício do empate ficto, conforme subitem 12.8 abaixo.

12.8.	Declarada encerrada a etapa de lances, antes da classificação definitiva de preços, o pregoeiro verificará se o menor preço alcançado foi ofertado por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, assim anteriormente qualificada.

12.8.1.	Em caso positivo, o pregoeiro prosseguirá normalmente o procedimento, sem aplicação do disposto no artigo 45 da Lei Complementar 123/06.

12.8.2.	Em caso negativo, isto é, caso o preço vencedor não seja de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro verificará se ocorreu a hipótese de empate do artigo 44, § 2º, da Lei Complementar 123/06, ou seja, se há preços ofertados por microempresas e/ou empresas de pequeno porte até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço alcançado.

12.8.2.1.	Havendo o empate ficto, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, nos termos do disposto no artigo 45, inciso I, da Lei Complementar 123/06, sendo que o pregoeiro concederá o prazo máximo de 5 (cinco) minutos para tanto, sob pena de preclusão.

12.8.2.1.1.	O intervalo de empate é sempre entre as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte e a empresa que ofertou o menor valor, mesmo que entre elas existam preços ofertados por outras empresas.

12.8.2.2.	No prazo concedido para desempate, caso a microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada, não exerça o benefício de ofertar preço inferior àquele considerado vencedor do certame, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do empate ficto do § 2º do artigo 44 da Lei Complementar 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, garantido o mesmo prazo inicialmente concedido.

12.8.3.	Caso uma microempresa ou empresa de pequeno porte não preencha os requisitos para passar a fase de lances, não poderá invocar o benefício do empate ficto.

12.8.4.	Não havendo o exercício do benefício do desempate por microempresa ou empresa de pequeno porte, a melhor classificação recairá sobre a proposta de menor preço originalmente apresentada.

12.9.	Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à classificação definitiva das propostas exclusivamente pelo critério de menor preço global.

12.9.1.	Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado, com os parâmetros de preços definidos pela Administração e a sua aceitabilidade.

12.9.2.	Caso a proposta não seja aceitável, será examinada a proposta subsequente, e assim sucessivamente.

12.9.3.	O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que ofertou menor preço para que seja obtido preço melhor.

12.10.	Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação para habilitação da empresa proponente classificada em primeiro lugar.

12.11.	Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contrariando qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, a proponente será considerada inabilitada, prosseguindo o Pregoeiro na abertura do envelope de documentação de habilitação da proponente classificada em 2º lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de uma empresa classificada, sem prejuízo de nova análise e negociação dos preços ofertados.

12.11.1.	A licitante que apresentar documentação relativa à habilitação com os defeitos mencionados no subitem 12.11 poderá incorrer na penalidade prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.

12.11.2.	Estando a documentação de habilitação de licitante microempresa e empresa de pequeno porte, anteriormente assim qualificada, no que tange a documentação relativa a regularidade fiscal, com alguma restrição e havendo atendimento aos demais requisitos do edital, inclusive, se o caso, com os saneamentos já admitidos no transcorrer da sessão pública do pregão, será a mesma considerada habilitada, com condição de regularização da documentação fiscal, no prazo, improrrogável, de 04 (quatro) dias úteis, contados da data da homologação do certame, conforme subitem 14.4 deste edital.

12.11.2.1.	Caso a microempresa e empresa de pequeno porte, mais bem classificada, que tenha se sagrado vencedora no preço, com o benefício do empate ficto do § 2o do artigo 44 da Lei Complementar 123/06, seja inabilitada, poderão ser convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na mesma hipótese de empate ficto, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, no mesmo prazo, retomando-se o prosseguimento do certame.

12.11.2.2.	Caso a microempresa e empresa de pequeno porte que tenha se sagrado vencedora no preço, por ter sido desde logo a melhor classificada (§ 2º do artigo 45 da Lei Complementar 123/06), portanto sem o benefício do empate ficto do § 2o do artigo 44 da referida Lei Complementar, seja inabilitada, prosseguirá a Comissão com a abertura do envelope de documentação da proponente classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de uma das licitantes classificadas, sem prejuízo de nova análise e negociação dos preços ofertados, sem se aplicar o benefício de empate ficto, que não ocorre na hipótese.

12.12.	Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante classificada e habilitada será declarada vencedora do certame, abrindo-se, neste momento, a oportunidade para manifestação da intenção de interpor recurso às licitantes, nos termos do item 13 deste edital.

12.13.	Na hipótese de não serem interpostos recursos, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame à empresa declarada vencedora, encaminhando os autos à autoridade superior para homologação.

12.13.1.	Será concedido prazo até às 18 horas do dia útil subsequente ao término da sessão pública do Pregão para que a empresa vencedora recomponha os valores unitários ofertados na Proposta de Preços de acordo com o valor global apurado após a sessão de lances verbais e negociação.

12.14.	Havendo por parte de qualquer licitante a manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer, o Pregoeiro encaminhará o processo devidamente informado à autoridade superior, à qual caberá decidir os recursos, efetuar a adjudicação do objeto e homologar o procedimento licitatório.

12.15.	Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes desclassificadas poderão ser devolvidos aos seus representantes na própria sessão, salvo se houver, no momento oportuno, manifestação de interesse em interpor recurso, hipótese em que ficarão retidos com a Comissão, até ulterior deliberação. Os envelopes das licitantes classificadas não declaradas vencedoras do certame permanecerão sob custódia da Comissão, até a efetiva formalização da contratação com a proponente adjudicatária.

12.16.	Da sessão pública deste pregão, lavrar-se-á ata circunstanciada na qual serão registrados todos os atos praticados, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelas licitantes presentes.

12.17.	Havendo a presença de cooperativa, somente serão aplicadas as regras específicas da Lei Complementar nº 12/06 e do Decreto Municipal nº 49.511/08 àquelas que se enquadrarem no disposto no artigo 13-A do referido decreto.

- FASE RECURSAL

  - Declarada a vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões e de igual prazo para as contrarrazões a iniciar da data do término do prazo do recorrente, com imediata intimação de todas as presentes e assegurada também imediata vista dos autos, consoante artigo 4º, XVIII, da Lei Federal nº 10.520/02.

    - A falta de manifestação, nos termos do subitem 13.1, importará a decadência do direito de recurso.

    - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

- DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E DO AJUSTE

  - As obrigações decorrentes desta licitação consubstanciar-se-ão nos termos do contrato, conforme Anexo VII – “Minuta do Contrato”.

  - A adjudicatária será convocada pelo Tribunal para no prazo de 10(dez) dias úteis, a contar da data de convocação para assinar o termo de contrato/retirar a nota de empenho, conforme o caso, devendo previamente efetuar o recolhimento da taxa administrativa devida por sua lavratura, bem como, na oportunidade cumprir o estabelecido a seguir:

    - Apresentar no ato da assinatura do Contrato, no que se refere ao fornecimento de equipamentos e acessórios de rede, declaração emitida pela ENTERASYS, da qual a licitante vencedora é representante credenciada dos equipamentos, peças e componentes, que comprove autorização para comercializar, instalar e prestar manutenção nos produtos de sua fabricação.

    - Indicar no ato da assinatura o(s) nome(s) do(s) profissional(is) destacado(s) para a execução dos serviços, comprovando ainda que é(são) devidamente treinado(s) e certificado(s) pelo fabricante ENTERASYS, nos equipamentos de rede que compõem o escopo do projeto e que serão alvo de instalação e configuração.

14.3.	O termo de contrato deverá ser assinado por representante legal, diretor ou sócio da empresa.

14.3.1.	Antes da assinatura do contrato e (ou) emissão da Nota de Empenho o Tribunal de Contas do Município de São Paulo efetuará consulta ao Cadastro Informativo Municipal (CADIN), conforme estabelecido no inciso III, art. 3º, da Lei nº 14.094/2005, ou na Legislação que vier a substituí-la.

14.3.2.	Caso exista registro de débito no CADIN, a Proponente adjudicatária estará impossibilitada de contratar com a Administração, salvo se estiver suspenso o impedimento ou em caso de relevância e urgência, conforme dispositivo legal vigente, ou se a Proponente comprovar ter ajuizado ação com garantia oferecida, na forma da lei, ou ainda, comprovar estar suspensa a exigibilidade do crédito.

14.4 – Caso a licitante adjudicatária seja microempresa ou empresa de pequeno porte, habilitada condicionalmente, nos termos do subitem 12.11.2 deste edital, deverá ser observado o prazo, improrrogável, de 04 (quatro) dias úteis, contados da data da homologação do certame, para regularização da documentação fiscal, para, só então, começar a fluir o prazo de formalização do ajuste.

14.4.1.	O prazo de 04 (quatro) dias úteis começa a fluir a partir da data de publicação no Diário Oficial da Cidade da decisão de homologação do certame.

14.4.2.	A regularização deve se dar com a apresentação dos documentos tais como exigidos neste edital para a fase de habilitação.

14.4.3.	Não havendo a regularização da documentação fiscal por parte da microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, no prazo estabelecido, a mesma decairá do direito à contratação, o que ensejará a aplicação das sanções cabíveis e a avaliação de prosseguimento do certame.

14.4.3.1.	As sanções cabíveis são as estabelecidas para as hipóteses de descumprimento total das obrigações assumidas.

14.4.3.2.	A autoridade competente decidirá motivadamente pela revogação ou pelo prosseguimento da licitação, devendo ser observado o seguinte:

14.4.3.2.1.	Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada, tenha se sagrado vencedora no preço, com o benefício do empate ficto do § 2o do artigo 44 da Lei Complementar 123/06, poderão ser convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na mesma hipótese de empate ficto, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, desconsiderado o preço ofertado no primeiro desempate, garantido o mesmo prazo inicialmente concedido.

14.4.3.2.1.1.	Não havendo o exercício do benefício do desempate por microempresa ou empresa de pequeno porte ou sua efetiva contratação, o objeto poderá ser adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

14.4.3.2.2.	Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte tenha se sagrado vencedora no preço, por ter sido desde logo a melhor classificada, portanto sem o benefício do empate ficto do § 2o do artigo 44 da referida Lei Complementar, poderão ser convocadas as licitantes remanescentes, na ordem classificatória, para o prosseguimento do certame, todavia sem se aplicar o benefício de empate ficto.

14.5.	No ato da assinatura deverão ser apresentadas a documentação exigida no subitem 10.3, caso estejam vencidas, a procuração de plenos poderes para assinar, bem como a Certidão de Registro ou Inscrição da empresa no CREA-SP ou por ele vistado, na qual conste os seus responsáveis técnicos.

14.6.	O prazo para assinatura do contrato e (ou) retirada da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto no subitem 14.2, sob alegação de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração.

14.7.	Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o subitem 14.2 ou havendo recusa em fazê-lo, fica facultado à Administração, desde que haja conveniência, proceder à convocação das demais licitantes, observada a ordem de classificação, nas mesmas condições propostas, ou revogar a licitação, independentemente das penalidades previstas neste Edital.

14.7.1	Em caso de convocação das licitantes classificadas remanescentes, deverão ser averiguadas as condições de habilitação destas.

- DO PREÇO E DO PAGAMENTO

Conforme previsto na cláusula segunda do Anexo VII – “Minuta do Contrato”.

- DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Conforme previsto na cláusula sétima (subcláusulas VII.3) do Anexo VII – “Minuta do Contrato”.

- DAS PENALIDADES

  - À proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução das obrigações assumidas, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta inicial e a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

  - A recusa da adjudicatária em assinar o contrato e (ou) retirar a Nota de Empenho sem justificativa aceita pela Administração, dentro do prazo estabelecido, implicará na multa de 10% (dez por cento) do valor adjudicado e no impedimento de participar de novas licitações pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

  - As demais penalidades, relativas à execução do contrato, são as constantes do Anexo VII “Minuta do Contrato” deste Edital.

  - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras.

  - As importâncias relativas às multas serão descontadas, sempre que possível, do pagamento a que tiver direito a CONTRATADA, ou cobradas judicialmente, se for o caso.

  - No caso de aplicação de eventuais penalidades, será observado o procedimento previsto no Capítulo X do Decreto Municipal nº 44.279/03 e na Seção II do Capítulo 4 da Lei Federal nº 8.666/93.

- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Fica a licitante ciente de que a apresentação da proposta implica a aceitação de todas as condições deste Edital e de seus anexos, não podendo invocar desconhecimento dos termos do instrumento convocatório ou das disposições legais aplicáveis à espécie para furtar-se ao cumprimento de suas obrigações.

  - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

  - Fica assegurado ao TCMSP o direito de, no interesse da administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

  - As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o TCMSP não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

  - Após a apresentação do envelope proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TCMSP.

  - Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro.

- DOS ANEXOS

- Anexo I – Termo de Referência

- Anexo II – Modelo de declaração do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/02

- Anexo III – Modelo de declaração de cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art 7º da Constituição Federal

- Anexo IV – Modelo de declaração de ME/EPP

- Anexo V – Atestado de Vistoria

- Anexo VI – Proposta Comercial

- Anexo VII – Minuta do Contrato

São Paulo, 10 de Maio de 2011

MAURÍCIO BULA TREVISANI

Pregoeiro

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Contratação de empresa especializada para:

  - Prestação de serviços de instalação, conectorização, organização, montagem parcial de infraestrutura, identificação e certificação de cabeamento lógico (metálico e óptico) no Edifício Sede do Tribunal de Contas do Município de São Paulo - TCMSP e na nova Sede da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas “Conselheiro Eurípedes Sales”, situados na Av. Professor Ascendino Reis, 1130, Vila Clementino, São Paulo - SP.

  - Prestação de serviços de instalação e implementação completa de interligação da nova Sede da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas ao CPD I do TCMSP, localizado no edifício Anexo II no mesmo endereço, através de backbone óptico, incluindo a complementação de infraestrutura em área externa para o mesmo fim.

  - Fornecimento de acessórios e equipamentos ativos de rede (switches), bem como a instalação e configuração dos mesmos nos padrões da rede atual do TCMSP.

  - Instalação e configuração de uma nova rede sem fio no TCMSP que substituirá e ampliará a atual, com configuração de controladoras wireless em redundância (cluster) e configuração e instalação de pontos de acesso sem fio (antenas).

  - Fornecimento de equipamentos de energia ininterrupta (no-breaks) para uso associado ao projeto.

  - Elaboração e/ou fornecimento de documentação técnica completa dos itens fornecidos e serviços prestados, incluindo as built, memorial de configuração de equipamentos, mapa da rede implantada, data sheets e manuais de operação.

- JUSTIFICATIVA

Esse projeto visa integrar todas as dependências do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e da Escola Superior de Contas no padrão de instalações de infraestrutura lógica, atendendo às normas ABNT/ANSI/EIA/TIA e demais boletins técnicos.

As novas redes trarão mais segurança às instalações e melhoria de desempenho, atendendo também ao novo sistema de telefonia IP e demais serviços.

- DEFINIÇÕES

Para facilitar o entendimento deste Termo de Referência e a apresentação das propostas são relacionadas, a seguir, as denominações e siglas mais utilizadas neste documento:

TR – Termo de Referência;

TCMSP – Tribunal de Contas do Município de São Paulo;

EC – Escola Superior de Gestão e Contas Públicas “Conselheiro Eurípedes Sales”;

CONTRATANTE - Tribunal de Contas do Município de São Paulo;

PROPONENTE - Empresa apresentadora de proposta para a prestação dos serviços e do fornecimento dos equipamentos;

CONTRATADA - Pessoa jurídica vencedora da licitação para a prestação dos serviços e do fornecimento dos equipamentos;

FISCALIZAÇÃO - Atividade exercida de modo sistemático pela CONTRATANTE, por pessoa ou grupo de pessoas especialmente designadas, com o objetivo de verificar o cumprimento das disposições contratuais por parte da CONTRATADA, em todos os seus aspectos;

CABEAMENTO HORIZONTAL – rede de cabeamento, normalmente implantada em um único pavimento, que interliga os armários de dados (racks) aos pontos de utilização;

CABEAMENTO VERTICAL – rede de cabeamento óptico para interligação de CPD´s, incluindo toda a infraestrutura necessária;

ARMÁRIO DE DADOS – ponto de concentração de rede onde são instalados os equipamentos ativos de rede (switches) e ativados os pontos de utilização, em estrutura própria para esse fim;

PONTO DE UTILIZAÇÃO/PONTO LÓGICO – conector RJ45 categoria 6 devidamente instalado junto às mesas de trabalho, paredes, posições embutidas de antenas wireless e outros, habilitados para uso após ativação nos armários de dados.

- CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

  - O escopo dos serviços consiste na implantação de uma rede de cabeamento estruturado totalizando 600 pontos, além de fornecimento de equipamentos, materiais e execução de configurações e testes conforme layout e especificações fornecidas pelo TCMSP.

  - A CONTRATADA deverá executar os serviços fornecendo todos os materiais e mão-de-obra necessários à perfeita e completa realização dos serviços, salvo casos específicos deste edital onde o material será fornecido pelo TCMSP. Não será admitido o fornecimento de itens usados ou recondicionados de qualquer natureza.

  - As PROPONENTES deverão vistoriar o local, em data a ser agendada com o corpo técnico deste órgão, ocasião em que serão disponibilizadas para conhecimento e consulta as plantas das edificações envolvidas de forma a promover a correta elaboração da proposta técnica. A realização da vistoria certificada pelo TCMSP e a apresentação dos documentos informativos são pré-requisitos indispensáveis à participação no certame.

  - Toda a solução de cabeamento metálico e óptico, bem como os acessórios aplicáveis, deverá ser do mesmo fabricante, com total compatibilidade e garantia total não inferior a 15 anos. Deverá ser obrigatoriamente executada uma vistoria por representantes técnicos do fabricante, homologando a instalação aos termos da garantia.

- DETALHAMENTO DO ESCOPO DOS SERVIÇOS

  - Instalações de CABEAMENTO HORIZONTAL – Edifício Sede TCMSP

    - As instalações de CABEAMENTO HORIZONTAL consistem na implantação de uma rede de cabeamento estruturado UTP categoria 6 contemplando 528 pontos lógicos, assim distribuídos: 24 pontos no pavimento térreo, 72 pontos no 1° pavimento e 432 pontos no 3° pavimento.

    - A CONTRATADA deverá aproveitar a infraestrutura de eletrocalhas preexistentes sobre o forro nas dependências da Sede TCMSP no novo projeto. As condições gerais e necessidades de complementação da infraestrutura serão levantadas pela CONTRATADA em vistoria técnica.

    - O encaminhamento de cabos entre a eletrocalha principal e os departamentos será executado através de eletrodutos de ferro galvanizado de no mínimo 2 polegadas embutidos sobre o forro, de forma a garantir a ocupação máxima de 40% da infraestrutura ao término dos trabalhos. Os eletrodutos serão devidamente fixados à laje da edificação com suportes de vergalhão e abraçadeiras metálicas, de acordo com as normas técnicas vigentes.

    - O encaminhamento de cabos a partir dos eletrodutos de distribuição até os pontos de utilização será executado através de canaletas aparentes de alumínio, seguindo o padrão utilizado nas dependências do TCMSP a ser observado em vistoria. Quando não for possível a conexão direta entre os eletrodutos e as canaletas, a mesma deverá ser feita através de eletrodutos flexíveis tipo sealtube de 2 polegadas; não será admitida a utilização de proteção não íntegra (tipo spiraflex) em nenhum ponto da instalação. Deverá ser dada prioridade especial à instalação das canaletas de alumínio no cronograma de serviços, em virtude do impacto destas em outras frentes de trabalho do TCMSP.

Para cada terminação de PONTO LÓGICO instalado nas canaletas aparentes de alumínio, deverão ser previstas e instaladas molduras para a acomodação futura de duas tomadas elétricas.

As molduras deverão seguir o mesmo padrão para PONTOS LÓGICOS e acomodação de tomadas elétricas.

As referidas instalações elétricas ficarão a cargo do TCMSP.

    - A CONTRATADA deverá aproveitar os racks preexistentes nas Torres 2 e 4 do 3° andar do Edifício Sede como origem do cabeamento horizontal a ser instalado. Já no 1° andar, o único rack atual localizado na Torre 2 deverá ser substituído por um de mesmo padrão dos encontrados no 3° andar a ser fornecido pela CONTRATANTE.

    - Os serviços devem incluir a implantação de blocos de consolidação sobre o forro, permitindo segmentação e maior flexibilidade da instalação, a serem distribuídos de modo uniforme nos andares seguindo o layout genérico abaixo:

    - O escopo deve prever todos os testes e procedimentos necessários ao provimento das garantias do fabricante.

    - Nos locais onde não houver infraestrutura adequada, essa deverá ser fornecida e instalada pela CONTRATADA, seguindo os mesmos preceitos: para instalações no teto, infraestrutura principal de eletrocalhas fechadas com distribuição em eletrodutos galvanizados de 2 polegadas; para instalações de descida nas paredes até as estações de trabalho, infraestrutura de canaletas metálicas conectadas aos eletrodutos. A conexão das estações de trabalho deverá ser feita através de patch cords instalados na infraestrutura das mesas, interligando-as aos pontos junto às paredes.

    - O acabamento dos pontos lógicos deverá garantir a perfeita fixação, acomodação e fácil identificação dos pontos, bem como o seu isolamento dos circuitos elétricos próximos, seguindo as normas vigentes.

    - Em toda a instalação serão utilizadas exclusivamente conexões RJ45 categoria 6, nas especificações deste Anexo.

    - Toda a instalação executada deverá seguir as seguintes normas e padrões: NBR 14565, ANSI/TIA/EIA 568 B.1, ANSI/TIA/EIA 568 B.2.1, ANSI/TIA/EIA 568 B.3, ANSI/TIA/EIA TR -42.7.1, ANSI/TIA/EIA 569 A, ANSI/TIA/EIA 606 A, ANSI/TIA/EIA 607 para cabeamento estruturado categoria 6 e ISO/IEC 11801 2º edição para cabeamento estruturado classe E e outras normas aplicáveis, para assegurar a proteção e preservação da integridade dos cabos destinados ao cabeamento estruturado.

    - A CONTRATADA deverá substituir o armário de dados no 1° pavimento por outro a ser fornecido pelo TCMSP. Esse armário será o ponto de origem dos pontos lógicos que atenderão àquele andar e ao pavimento Térreo.

    - Toda a acomodação dos cabos lógicos dentro dos armários de dados e nos pontos onde fixações se fizerem necessárias deverá ser executada com fitas de velcro próprias para esse fim. Não será admitida a utilização de braçadeiras plásticas(tipo Hellermann) em nenhum ponto da instalação.

    - A CONTRATADA deverá remover todo o cabeamento antigo para a migração de redes. O cabeamento atualmente instalado não poderá ser desativado até o momento da migração, garantido dessa forma a preservação das funcionalidades da rede do TCMSP durante todo o serviço. Além disso, todos os trabalhos deverão ser executados fora do horário de expediente dessa instituição sem prejuízo de funções. Todo o material retirado deverá ser analisado pelo TCMSP, antes do descarte final que ficará por conta da CONTRATADA.

    - Prover a completa identificação dos pontos de rede dados através de etiquetas adequadas para tal finalidade, seguindo o padrão de identificação do TCMSP, a saber:

      - A identificação deve ser executada com etiquetas plásticas próprias para esse fim, com inscrições na cor preta sobre fundo branco.

      - A identificação deve estar presente nos seguintes pontos, constando o número do ponto, o bloco e o rack de origem:

a) Face de racks: nos patch panels de cabeamento horizontal;

b) Terminação de cabos atrás dos patch panels instalados nos racks;

c) Terminação de cabos atrás dos blocos de consolidação e caixas de piso;

d) Face de blocos/caixas de consolidação;

e) Terminação dos cabos à frente dos blocos/caixas de consolidação;

f) Terminação dos cabos atrás do ponto lógico nas estações de trabalho;

g) Face de pontos lógicos instalados juntos às estações de trabalho.

h) Em ambas as extremidades dos patch cords instalados nas mesas.

      - Os patch cords utilizados dentro dos armários de dados deverão ser identificados em numeração sequencial independente para cada rack.

  - Instalações de Cabeamento Horizontal – Edifício Sede da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas “Conselheiro Eurípedes Sales”

    - As instalações de cabeamento horizontal consistem implantação de uma rede de cabeamento estruturado UTP categoria 6 contemplando 72 pontos lógicos, assim distribuídos: 18 pontos no pavimento térreo, 37 pontos no 1° pavimento e 17 pontos no 3° pavimento.

    - As instalações a serem executadas na Escola Superior de Contas possuem particularidades quanto às especificações e escopo de trabalho, uma vez que a edificação encontra-se em construção e seu projeto prevê infraestrutura para cabeamento lógico. A CONTRATADA deverá aproveitar toda a infraestrutura prevista no projeto civil da edificação, composta basicamente de eletrocalhas abertas sob piso elevado, caixas de piso para consolidação de pontos de dados e eletrodutos flexíveis de 01 uma polegada para interligação. Nos pontos a serem instalados no teto e em locais onde não há piso elevado(como o pavimento térreo), já está prevista tubulação específica para cabeamento lógico interligada às eletrocalhas principais de distribuição. A distribuição de cabos deve ser executada de forma a garantir a ocupação máxima de 40% da infraestrutura ao término dos trabalhos.

    - O escopo dos serviços deve incluir material e mão-de-obra necessários à complementação da infraestrutura para eventuais ajustes entre o projeto civil e o layout a ser atendido.

A CONTRATADA deverá fornecer 01 novo rack a ser aplicado no CPD dessa edificação, no 1° pavimento, onde todo o cabeamento horizontal da Sede terá origem.

    - Às instalações de cabeamento horizontal do Edifício Sede da Escola de Contas aplicam-se os itens 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.13 e 5.1.15. O escopo dos serviços deve incluir também material e mão-de-obra necessários à complementação da infraestrutura para eventuais ajustes entre o projeto civil e o layout a ser atendido, seguindo o padrão de instalações adotado no projeto da sede. A conexão das estações de trabalho deverá ser feita através de patch cords instalados na infraestrutura das mesas, interligando-as aos pontos das caixas de piso.

  - Instalação de Cabeamento Vertical - Backbone Óptico CPD I / Escola de Contas

    - A implantação de cabeamento vertical consiste na montagem de infraestrutura completa na área externa entre o Prédio Anexo II do TCMSP e a nova Sede da Escola de Contas, além de instalação de cabeamento óptico interligando os CPD’s de ambos as edificações.

    - A infraestrutura a ser instalada deverá ser composta de duto tipo “canaflex” de 04 polegadas próprio para a aplicação e caixas de passagem adequadas ao ambiente, interligando uma caixa de passagem localizada no estacionamento “B” do TCMSP ao setor do NTI localizado no Edifício Anexo II.

    - O escopo inclui os trabalhos de construção civil necessários à instalação da infraestrutura e recomposição dos locais afetados, seguindo obrigatoriamente os padrões existentes (calçadas, canteiros, etc.).

    - Com a execução desta, deverá ser implementado o Backbone  óptico entre os dois CPD’s, inclusos todos os testes necessários, certificação e acessórios de instalação.

    - As terminações do Backbone deverão ser executadas através de fusão de extensões pré-conectorizadas de fábrica e fiber cords padrão LC/SC que se fizerem necessários. Não serão admitidas conectorizações em campo.

    - O cabeamento óptico deve ser devidamente identificado em todos os pontos de inspeção da infraestrutura com os avisos usuais.

  - Fornecimento de Ativos e Materiais de Redes

    - Além de todos os materiais necessários para o atendimento dos escopos constantes nos itens 5.1 a 5.3 acima, deverão ser fornecidos os seguintes itens:

01 – Switch 48 portas modelo B5G124-48P2, fabricante ENTERASYS - 06 unidades.

02 – Cabo de conexão stack curto modelo STK-CAB-SHORT (compatível com a série B5), fabricante ENTERASYS -  04 unidades.

03 – Cabo de conexão stack longo modelo STK-CAB-LONG (compatível com a série B5), fabricante ENTERASYS -  01 unidade.

04 – Fonte de energia redundante modelo STK-RPS-500PS (compatível com a série B5), fabricante ENTERASYS -  04 unidades.

05 – Ponto de acesso wireless modelo WS-AP3620, fabricante ENTERASYS - 05 unidades.

06 – Cabo UTP categoria 6 de igual especificação e fabricante utilizados nos serviços de instalação - 04 caixas com quantidades não inferiores a 305m cada.

07 – Conector RJ45 categoria 6 de igual especificação e fabricante utilizados nos serviços de instalação – 50 unidades.

08 – Cabo de conexão(patch cord) categoria 6, 1,5m de igual especificação e fabricante utilizados nos serviços de instalação – 25 unidades.

09 – Cabo de conexão(patch cord) categoria 6, 2,5m de igual especificação e fabricante utilizados nos serviços de instalação – 25 unidades.

10 – Ferramentas de conectorização necessárias à instalação e manutenção do cabeamento UTP instalado, de acordo com as especificações mínimas deste edital(em especial o item 6.6), fabricadas e/ou homologadas pelo fabricante do cabeamento – 05 unidades. Caso seja necessária mais de uma ferramenta para o manejo da solução, deverão ser fornecidas 05 unidades de cada.

11 - Guias de cabo horizontais extras, com capacidade para 48 cabos UTP categoria 6, montagem padrão 2U e demais características conforme itens similares fornecidos para a execução dos serviços – 10 unidades.

12 - Rack modelo fechado, com 900mm de profundidade padrão 19 polegadas, 44U’s com infraestrutura completa para encaminhamento de cabos e fixação de equipamentos (incluindo guias de cabo verticais) e painéis laterais e traseiro removíveis, sem parafusos. O acabamento deverá ser em pintura epóxi na cor preta, resistente à corrosão. O mesmo deve possuir rodízios para movimentação com travamento e sistema de ventilação forçada (coolers) - 1 unidade.

    - Devem estar previstas no escopo de fornecimento as seguintes condições: Subitens 02 e 03 do item 5.4.1, garantia abrangendo todo e qualquer defeito de projeto ou fabricação, pelo prazo mínimo de 12 meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Provisório, referente à entrega dos equipamentos; Subitens 01 e 05, garantia contra todo e qualquer defeito de projeto ou fabricação na modalidade lifetime(Garantia até 5 anos depois de anunciada a data de descontinuidade pelo fabricante, com direito a suporte técnico 8 horas por dia, 5 dias por semana, em horário comercial, e troca do equipamento no caso de acionamento da garantia no prazo de NBD – Next Business Day, ou seja, próximo dia útil), contados da data de emissão do Termo de Recebimento Provisório, referente à entrega dos equipamentos; item 04, garantia Lancare NBD 8 x 5 por 12 meses(suporte técnico 8 horas por dia, 5 dias por semana, em horário comercial, e troca do equipamento no caso de acionamento da garantia no prazo de NBD – Next Business Day, ou seja, próximo dia útil), contados da data de emissão do Termo de Recebimento Provisório, referente à entrega dos equipamentos).

  - Fornecimento de Equipamentos de Energia Ininterrupta

    - Deverão ser fornecidos 04 equipamentos tipo no-break com as seguintes características mínimas: Potência 10KVA; Tensão de Entrada 220/127V(3F+N); Tensão de Saída 220/127V(3F+N); sistema de “intertravamento” e lógica incorporada permitindo alternância de cargas sem interrupção de saída; banco de baterias tipo “selada”; Frequência de operação 60 +/- 5Hz; autonomia mínima de 10 minutos, proteção contra subtensão e sobretensão, by-pass automático e manual, além de bornes de conexão de saída e entrada.

    - Os equipamentos devem permitir seu gerenciamento através de protocolo TCP/IP e/ou SMNP com conexões padrão Ethernet. O escopo de fornecimento deverá incluir todos os acessórios necessários à função, bem como o software de gerenciamento, se aplicável.

    - Os equipamentos deverão ser cobertos por termo de garantia total não inferior a 03 anos a contar da data de emissão do Termo de Recebimento Provisório referente à entrega dos equipamentos, cobertos quaisquer defeitos de fabricação e funcionamento. Os equipamentos deverão sofrer manutenção preventiva mensal, com SLA

Disponibilizar telefone de atendimento, em português, em horário comercial, 5 dias por semana para abertura de chamado técnico;

A CONTRATADA deverá prestar, durante todo o período de garantia, manutenções preventivas e corretivas a todos os equipamentos ofertados;

Entende-se por manutenção preventiva, todos os procedimentos previamente planejados, destinados a garantir o bom funcionamento dos equipamentos e de seus componentes, que evitem ou minimizem a possibilidade de interrupção da solução, garantindo a substituição de peças, ajustes e reparos previstos nos manuais e normas técnicas especificadas pelo fabricante;

Entende-se por manutenção corretiva, uma série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso;

Nas manutenções, a CONTRATADA se obriga, sempre que necessário, substituir peças, placas eletrônicas e todo e qualquer componentes que apresentarem problemas de operação, sem ônus para o TCMSP;

As manutenções preventivas deverão ser efetuadas através de visitas mensais, previamente agendadas com o TCMSP, devendo ser repassado ao CONTRATANTE, imediatamente após o término da visita, relatório de todos os procedimentos adotados pela CONTRATADA;

A CONTRATADA deverá oferecer Nível de Acordo de Serviço (SLA), com atendimento NBD 8 X5 (suporte técnico 8 horas por dia, 5 dias por semana, em horário comercial, e troca do equipamento no caso de acionamento da garantia no prazo de NBD – Next Business Day, ou seja, próximo dia útil), com tempo de atendimento de até 4 (quatro) horas, contadas a partir da abertura do chamado técnico.

  - Serviços de Instalação e Configuração de Ativos de Rede

    - Os serviços de instalação a serem prestados englobam também a configuração, nos padrões do TCMSP, de todos os ativos de rede que compõem a solução (novos switches, controladoras wireless e pontos de acesso).

    - Instalação e configuração dos switches fornecidos em modo de empilhamento nas dependências do CPD do Prédio Anexo II, em substituição aos 03 switches a serem removidos do setor, mantendo as características atuais e implementando QoS(Quality of Service) para telefonia sobre IP através de policies.

    - Remoção e remanejamento de switches em funcionamento no Anexo II (2 x B3G124-48P e 1 x B3G124-24P) para o 1° e 3° pavimentos do Edifício Sede do TCMSP, configurando-os nas pilhas preexistentes de forma a ampliar a disponibilidade de rede e atender às demandas de projeto.

    - Substituição do stack de switches (1 x B3G124-24P e 1 x B3G124-24) existente no Anexo I por switch novo de 48 portas POE (série B5), também utilizando policies para implementar o QoS(Quality of Service) de Telefonia.

    - Instalação e configuração de 02 controladoras wireless (já adquiridas) em modo cluster, substituindo a rede atual e mantendo suas características gerais.

    - Remoção de todos os pontos de acesso wireless em funcionamento no TCMSP. Todos os equipamentos removidos deverão ser devolvidos ao TCMSP.

    - Instalação de todos os novos pontos de acesso wireless(41 unidades ao todo, incluindo as 05 unidades solicitadas no subitem 05 do item 5.4.1. e, em consonância com os serviços descritos nos itens 5.6.1 a 5.6.6., implementação completa de uma nova rede wireless nas dependências do TCMSP. A implementação deve incluir o estudo sobre o melhor posicionamento das antenas, de forma a otimizar seu desempenho.

    - É imprescindível que o corpo técnico do TCMSP seja envolvido em decisões relacionadas aos parâmetros dos comandos que serão inseridos nos equipamentos, a fim de se buscar uma configuração otimizada, evitando-se escolhas padrão que podem não ser as melhores para o ambiente e infraestrutura da instituição.

  - Treinamentos

    - Deverá ser incluso no escopo dos serviços da CONTRATADA o fornecimento de 03 vagas em treinamento certificado pelo fabricante da solução de cabeamento a ser utilizada no projeto, de forma a capacitar os técnicos do TCMSP a prestarem serviços de ampliação e manutenção sem prejuízo da garantia ofertada.

    - Para a operação dos novos ativos de rede instalados, deverão ser fornecidas vagas em treinamentos oficiais ENTERASYS, a saber: 02 vagas para o treinamento ENTERASYS SWITCHING NMS e 03 vagas para o treinamento ENTERASYS POLICIES.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

Além das instruções específicas de cada parte do projeto, os equipamentos e materiais a serem instalados devem atender minimamente às seguintes especificações:

  - Os cabos UTP a serem utilizados devem possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ISO/IEC 11801 e da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 categoria 6, bem como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL LISTED) CM conforme UL. Deverá possuir também certificação Anatel impressa na capa. O produto deve cumprir os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS; possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL ou UL; possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, e sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos; ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em PVC não propagante à chama, com possibilidade de fornecimento nas cores azul, amarelo, preto, verde, branco, bege, marrom, laranja, vermelha ou cinza; exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 categoria  6; impedância característica de 100Ω (ohms); deverá ser apresentado por meio de catálogos, testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para freqüências de 100, 200, 350 e 550Mhz; e ainda, o fabricante preferencialmente deverá possuir Certificado ISO 9001 e ISO 14001.

  - Os cabos ópticos a serem utilizados devem permitir aplicação em ambiente externo e interno, com construção do tipo "tight", composto por fibras ópticas multimodo especiais para aplicações 10 gigabit com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico colorido (900 mm), reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertas por uma capa interna em polímero especial para uso interno e externo na cor preta. Deverá possuir uma fita de aço corrugada aplicada sob a capa externa e sobre uma capa interna, garantindo a proteção contra ataque de roedores. Deverá possuir capas interna e externa em material termoplástico especial para uso interno e externo na cor preta. Permitir aplicações 10 gigabit em até 550 metros (OM4). Fabricante deste cabo óptico preferencialmente deverá possuir certificação ISO 9001 E ISO 14001. Deverá ser certificado pela Anatel. Este cabo deverá ser constituído por fibras multimodo 50/125 mm ± 3mm, proof-test 100Kpsi. Apresentar atenuação máxima de 3,5 dB/km em 850hm, 1,5 dB/km em 1300hm, largura de banda mínima de 4700MHz.Km em 850hm e 500MHz.Km em 1300hm. Possuir resistência a raios ultravioleta e umidade. Possuir resistência à tração durante a instalação de no mínimo 185kgf. Temperatura de operação de -20 a 65 graus, comprovada através de teste ciclo térmico.Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação seqüencial métrica (em sistema de medida internacional SI). Demais características de acordo com a norma ABNT NBR 14772

  - Para a interligação do cabeamento horizontal nos racks serão utilizados exclusivamente patch panels descarregados modulares de 24 posições com as seguintes características: painel frontal em termoplástico de alto impacto, não propagante a chama com porta etiquetas de identificação em acrílico para proteção; possuir certificação UL ou ETL Listed e fabricado em aço e termoplástico de alto impacto; acabamento em pintura epóxi, de alta resistência a riscos, na cor preta resistente, protegido contra corrosão e largura de 19”, conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D; ser compatível com conectores RJ-45 categoria 6 e 6A UTP; conjuntos adaptadores ópticos (LC, ST); conjunto adaptador F. Deverão ainda possuir identificação do fabricante no corpo do produto, identificação dos conectores na parte frontal do patch panel (facilitando manutenção e instalação); local para aplicação de ícones de identificação (para codificação), conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A e fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha). Deverão ainda serem fornecidos guias traseiros perfurados, em material termoplástico de alto impacto, não propagante à chama com possibilidade de fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem além de acessórios para a fixação dos cabos.

  - Os pontos de consolidação a serem instalados sobre o forro deverão ser compostos por painéis descarregados capazes de suportar 12 posições Cat.6 e Cat.6A (UTP ou FTP) e adaptadores ópticos; apresentar dimensões reduzidas(inferior ao padrão 19”, permitindo o arranjo dos pontos instalados nos esquemas 2x6 ou 3x4 linhas x posições ou equivalente, sujeito à aprovação do TCMSP). Os bastidores deverão suportar toda a linha de adaptadores ópticos, serem compatíveis com os mesmos módulos metálicos utilizados em outros acessórios, como patch panels e com solução óptica pré-conectorizada. O corpo deverá ser de aço inox e deverá permitir a manutenção (conectorização e testes) independente de todos os pontos sem desmontagem do painel.

  - A espessura mínima de chapa dos pontos de consolidação deve ser de 1mm; o painel deve permitir instalação em eletrocalhas, calhas armadas ou leitos e deve ser acompanhada de acessórios de ancoragem e acomodação.

  - Os conectores RJ-45 categoria 6 a serem utilizados em toda a instalação devem possuir certificação UL ou ETL LISTED, certificação ETL VERIFIED, certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. parte ETL, ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir protetores 110IDC traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust cover) removível e articulada com local para inserção, (na própria tampa), do ícone de identificação e possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54μm de níquel e 1,27μm de ouro. Deverão ainda apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores branca, bege, cinza, vermelha, azul, amarela, marrom, laranja, verde e preta e devem ser compatíveis com as terminações T-568A e T-568B impressas nos conectores, segundo a ANSI/TIA/EIA-568-B.2., além de possuírem terminações do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhadas para a proteção contra oxidação e permitirem inserção de condutores de 22AWG a 26AWG, com ângulos de conexão do cabo de até 180 graus.

  - O conector deverá possibilitar a crimpagem dos 8 condutores simultaneamente, proporcionando deste modo uma conectorização homogênea, suportar ciclos de inserção na parte frontal igual ou superior a 750 (setecentas e cinqüenta) vezes com conectores RJ-45; suportar ciclos de inserção igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC; possuir identificação do conector como categoria 6 gravado na parte frontal e exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Cat. 6. O produto deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS.

  - Os cabos de conexão(patch cords) RJ-45 para interligação das estações de trabalho ou para manobras no armário de dados deverão possuir comprimentos padrão do fabricante, de acordo com as necessidades, certificação UL ou ETL LISTED, certificação ETL VERIFIED e duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: a do cabo flexível e a do cordão de manobra. Os cordões deverão ainda cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS, possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL e serem montados e testados em fábrica, com garantia de performance. Deverão ser confeccionados em cabos de pares trançado UTP categoria 6(Unshielded Twisted Pair), 24AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama, conectorizados à “plugs” RJ-45 categoria 6 nas duas extremidades, esses conectores devem atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 categoria 6, ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0(flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54μm de níquel e 1,27μm de ouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo. Deve possuir classe de flamabilidade CM ou superior. O cabo utilizado no patch cord deve apresentar certificação ETL em conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 categoria 6 (stranded cable), possuir capa protetora (bota) do mesmo dimensional do conector RJ-45 e proteção à lingüeta de travamento. Essa capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão bem como proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras. Deve ser disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 8 cores atendendo às especificações da ANSI/TIA/EIA-606-A.

  - O cabeamento metálico deve exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 categoria 6 e possuir características elétricas e performance testada em freqüências de até 250 MHz.

  - As guias horizontais de cabos, a serem utilizadas na organização dos racks deverão ser fechadas e de alta densidade; possuir acabamento em pintura de epóxi pó de alta resistência à riscos, protegido contra a corrosão de acordo com as condições indicadas para uso interno pela EIA 569, confeccionadas em aço SAE 1020; possuir tampa metálica removível sem parafusos com travamento lateral e suportar a passagem de até 24 cabos Cat.6A com montagem padrão 1U. A espessura de chapa da estrutura deverá ter no mínimo 1,2mm e com pintura em epóxi, devendo ser fornecida na cor preta. Todos os componentes da solução de racks que sejam: o rack estrutural, as guias verticais e as guias horizontais deverão ser do mesmo fabricante.

- DOCUMENTAÇÃO E TESTES

  - Os testes de cabeamento estruturado deverão ser executados em 100% (cem por cento) do cabeamento implantado, conforme recomendação do fabricante da solução, com a utilização de scanner de cabo "DSP4300" ou similar, permitindo a emissão de certificado de garantia estendida pelo fabricante não inferior a 15 anos. O fornecimento do equipamento a ser utilizado para realizar a certificação (scanner de cabo) ficará a cargo da contratada, bem como o fornecimento de laudo de aferição do equipamento. Todos os testes deverão ser acompanhados pelo TCMSP. Em todos os testes realizados, os equipamentos utilizados deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA, acompanhados de Certificado de Calibração. Teste nos Enlaces de Dados – Cabeamento de Cobre UTP categoria 6:

  - Os enlaces permanentes devem ser testados tomando-se por base os parâmetros especificados para a categoria 6.

  - O certificado de calibração deverá ser apresentado, para fins de verificação, até o início dos testes.

  - Junto com a documentação “as-built” deverá ser entregue um relatório dos testes realizados para cada ponto da rede de dados, assinado pelo responsável técnico previamente indicado.

  - Antes dos testes, a CONTRATADA deverá informar a velocidade de propagação nos cabos a serem avaliados. Todos os cabos fornecidos deverão apresentar o resultado “aprovado”. Executar testes padrão em todos os cabos de dados para confirmação dos seguintes aspectos:

- Identificação correspondente ao Projeto.

- Continuidade.

- Polaridade.

- Inversão de Pares, Curto Circuito. Executar testes de desempenho em todos os cabos de dados através de aparelho de medição para cabos de Cat. 6. Os testes necessários à certificação do cabeamento de dados instalado deverão ser realizados com um equipamento de precisão tipo Lan Scanner que certificará os seguintes parâmetros:

- Continuidade (Wiremap).

- Comprimento (Length).

- Perda de Inserção ou Atenuação (Insertion Loss ou Attenuation).

- Perda por Paradiafonia medida par-a-par (NEXT).

- Perda por Paradiafonia medida entre todos os pares (Powersum).

- Perda por Telediafonia no Extremo Remoto medido par-a-par (ELFEXT).

- Perda por Telediafonia no Extremo Remoto medido entre todos os pares (PSELFEXT).

- Perda de Retorno (Return Loss).

- Atraso de Propagação de sinal em cada par (Propagation Delay) e Diferencial de Atraso entre todos os pares (Delay Skew).

  - A documentação é parte integrante do escopo dos serviços e sua entrega é condição fundamental para o recebimento destes, devendo ser composta por:

- Lista completa dos materiais e equipamentos fornecidos, incluindo part numbers.

- Diagramas Físicos(as built).

- Relatórios dos testes realizados.

- Planta baixa do andar com a indicação dos pontos e infra-estrutura instalada(as built).

- Certificados de Garantia aplicáveis.

- Descrição Geral dos Equipamentos fornecidos(data sheets).

- Manuais de operação e manutenção.

- Documentação comentada dos comandos realizados em todos os equipamentos pertinentes à implantação.

  - Todos os itens da documentação deverão ser entregues em 01 via impressa e 01 via eletrônica correspondente.

- COMPOSIÇÃO DOS VALORES

A PROPONENTE deverá formar a composição dos valores, apresentando separadamente em sua proposta a valoração de cada um dos conjuntos descritos abaixo:

- Equipamentos – deverão ser compostos pela somatória dos valores pertinentes a cada um dos equipamentos e/ou acessórios, descritos no item 5.4.1, subitens 01,02, 03, 04 e 05, dos equipamentos no-breaks constantes do item 5.5 e do rack constante do item 5.4.1, subitem 12 deste TR. Considerar todos os períodos e condições de garantia propostos.

- Serviços 1° e 3° andares (Prédio Principal) – este escopo específico deverá ser composto pela somatória de todos os materiais, serviços e mão de obra necessários para o efetivo atendimento ao especificado neste Termo de Referência em relação aos 1° e 3° andares do Prédio Principal, incluindo instalação, configuração, remanejamento e retirada de infra-estrutura e equipamentos.

- Serviços da Escola de Contas – este escopo específico deverá ser composto pela somatória de todos os materiais, serviços e mão de obra necessários para o efetivo atendimento ao especificado neste Termo de Referência em relação à Escola Superior de Gestão e Contas Conselheiro Eurípedes Sales, incluindo instalação, configuração, remanejamento e retirada de infra-estrutura e equipamentos, bem como interligação em fibra óptica com o CPD  do Prédio Anexo II.

- Treinamento – conforme especificado no item 5.7.

- PRAZOS

A execução dos serviços deverá seguir o seguinte cronograma:

  - Entrega de documentação inicial por parte da CONTRATADA, composta da lista de materiais e suas respectivas especificações a serem utilizados, cronograma de serviços para aprovação pelo corpo técnico do TCMSP: até 07 dias corridos a partir da assinatura do contrato.

  - Aprovação pelo TCMSP da documentação inicial apresentada: até 04 dias corridos após entrega da mesma.

  - Reapresentação da documentação inicial por parte da CONTRATADA, em caso de correções ou comentários do TCMSP acerca da mesma: até 02 dias corridos a partir da apresentação dos comentários, com aprovação imediata pelo TCMSP.

  - Com a aprovação, os prazos previstos para a conclusão das etapas do cronograma se tornam válidos para efeito de cláusulas contratuais e eventuais penalidades.

  - O prazo de entrega definitiva dos serviços que compõem o escopo dos 1° e 3° andares é de até 60 dias corridos a partir da emissão da ordem de início de serviço, e de até 30 dias para a Escola Superior de Contas, fazendo saber que as referidas ordens de início de serviço poderão ser emitidas em momentos distintos, a critério do TCMSP, até a data limite de 180 dias após a assinatura do contrato.

- REQUISITOS ADICIONAIS

No que se refere ao fornecimento de equipamentos e acessórios de rede, deverá ser fornecida declaração de que a LICITANTE é uma representante credenciada dos equipamentos, peças e componentes da ENTERASYS, estando autorizada a comercializar, instalar e prestar manutenção nos produtos de sua fabricação.

Também deverá ser comprovado pela LICITANTE que possui em seu quadro profissionais devidamente treinados e certificados pelo fabricante nos equipamentos envolvidos (Switches e Controladora/Pontos de Acesso Wireless).

## ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DO ARTIGO 4º DA LEI FEDERAL 
Nº 10.520/2002

Processo: TC 72.001.018.11-19

Pregão nº XX/2011

A empresa...................................................................... ..............................................................................................................................................................., inscrita no CNPJ nº ..............................................., representada pelo(a) Sr(a). ....................................................................., portador da Carteira de Identidade nº ..............................  e do CPF nº ....................................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação referentes à presente licitação.

São Paulo, ______ de ______________ de 2011.

___________________________________________

Assinatura do responsável pela empresa proponente

## ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO

de cumprimento do disposto no inc. xxxiii do art 7º da constituição federal

Processo: TC 72.001.018.11-19

Pregão nº XX/2011

DECLARAMOS, sob as penas da lei, que não empregamos menores, nas hipóteses vedadas pela Constituição Federal (Lei Federal nº 8.666/93, artigo 27, inciso V).

São Paulo, ______ de  ______________ de 2011.

_________________________________________________

Assinatura do responsável pela empresa proponente

______________________________________________

Nome Legível:

RG:

Cargo:

Empresa:

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA /EMPRESA DE PEQUENO PORTE E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

A empresa ..............................................................................................., inscrita no CNPJ sob nº.........................................................., por intermédio de seu representante legal infra-assinado, Sr(a). ......................................................................................,portador(a) da Carteira de Identidade nº................................. e do CPF nº  ......................................., DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

São Paulo, .........de ........... de 2011.

## _______________________________________

## Representante legal da empresa

Nome:

RG.:

End.:

Cargo:

## _________________________

CONTADOR DA EMPRESA

ANEXO V

ATESTADO DE VISTORIA

| Pregão nº | : | XX/2011 |
| --- | --- | --- |
| Processo TC nº | : | TC 72.001.018.11-19 |

Atestamos que a empresa............................................................... ..............................................................................................................., por meio de seu representante infra-assinado,  Sr (a) ...............................................................................,  RG nº ..........................., realizou, nesta data, vistoria nos equipamentos , objeto da presente licitação.

A vistoria foi acompanhada pelo(s) servidor(es) infra-assinado(s), afeto(s) à área competente – Núcleo de Tecnologia da Informação.

Fica o interessado ciente de que deverá apresentar este Atestado, devidamente preenchido e assinado, dentro do envelope proposta, nos termos estabelecidos nos subitens 1.2 e 9.1 do Edital.

São Paulo, ......... de ..................... de 2011

Assinatura:

____________________________________________________

Representante da empresa

Assinatura:

_______________________________________________________

Representante do Núcleo de Tecnologia da Informação

ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA

AO

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ENDEREÇO: AV. PROFESSOR ASCENDINO REIS 1.130, SÃO PAULO

REF: Processo nº 72.001.018-11-19

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº ____/2011

ABERTURA DIA  ____/____/____ às ___________horas

A.....................................................................................empresa estabelecida na ....................................................... complemento: .............................................CNPJ. nº ...........................,TELEFONE nº................................ e FAX nº: ..........................., BAIRRO: ...................................., CIDADE: ..........................., ESTADO: ........., por meio de seu representante legal, Sr.(a) ....................................................., portador(a) do RG nº ..........................., observadas as especificações do objeto constantes no Anexo I – “Termo de Referência“ do Edital, propõe o que segue:

Baseando nas orientações constantes do item 8 do Anexo I - “Termo de Referência”, compomos a referida proposta com os valores abaixo.

- Equipamentos: R$ ..........(valor por extenso);

| - Item | - Descrição | - Fabricante | - Código | - Qtde. | - Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Switch 48 portas | - Enterasys | - B5G124-48P2 | - 6 | - R$ |
| - 2 | - Cabo de conexão stack curto | - Enterasys | - STK-CAB-SHORT | - 4 | - R$ |
| - 3 | - Cabo de conexão stack longo | - Enterasys | - STK-CAB-LONG | - 1 | - R$ |
| - 4 | - Fonte de energia redundante | - Enterasys | - STK-RPS-500PS | - 4 | - R$ |
| - 5 | - Ponto de acesso wireless | - Enterasys | - WS-AP3620 | - 5 | - R$ |
| - 6 | - No-Breaks 10 KVA |  |  | - 4 | - R$ |
| - 7 | - Rack 19”” – 44u |  |  | - 1 | - R$ |

- Serviços do 1° e 3° andares – Prédio Principal: R$ ..........(valor por extenso);

- Serviços da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas: R$ ..........(valor por extenso);

- Treinamento: R$ ..........(valor por extenso);

| - Item | - Descrição | - Qtde. | - Valor Total |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Treinamento certificado pelo fabricante da solução de cabeamento a ser utilizada no projeto, de forma a capacitar os técnicos do TCMSP a prestarem serviços de ampliação e manutenção sem prejuízo da garantia ofertada | - 3 | - R$ |
| - 2 | - ENTERASYS SWITCHING NMS | - 2 | - R$ |
| - 3 | - ENTERASYS POLICIES | - 3 | - R$ |

- VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ............... (valor por extenso)

VALIDADE DA PROPOSTA: É de ......(extenso) dias contados a partir da data de abertura do envelope. [No mínimo 60 (sessenta) dias]

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado nos termos do disposto na cláusula segunda da Minuta de Contrato do Anexo VII – “Minuta do Contrato”.

PRAZO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: conforme estabelecido na cláusula terceira da Minuta de Contrato do Anexo VII – “Minuta do Contrato”.

GARANTIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: A garantia dos serviços deverá atender ao disposto no item 5.4.2. do Anexo I – Termo de Referência.

Declaramos conhecer e nos submeter integralmente a todas as cláusulas e condições do Edital de Licitação do qual esta proposta é parte integrante.

São Paulo, ......... de ....................... de 2011.

___________________________________

(Assinatura do responsável da proponente)

NOME:/RG ----------------------------------------

ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO

| TERMO DE CONTRATO: | Nº ___/_____ |
| --- | --- |
| CONTRATANTE: | - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - TCMSP |
| CONTRATADA: | (denominação social da contratada) |
| OBJETO DO CONTRATO: | #### Contratação de serviços de instalação, conectorização, organização, montagem parcial de infraestrutura, identificação e certificação de cabeamento lógico, com fornecimento de equipamentos concentradores de rede e instalação e configuração de rede sem fio. |
| PRAZO CONTRATUAL | #### xx (xxxxxxxxxx) dias |
| VALOR CONTRATUAL: | #### R$___________ (extenso) |
| DOTAÇÕES: | #### 10.10.01.032.2610.1014.4490.39 10.20.01.032.2810.2009.3390.39 #### 10.20.01.032.2810.2009.4490.52 |
| PROCESSO TC Nº: | #### 72.001.018-11-19 |

O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, CNPJ 50.176.270/0001-26, com endereço na Av. Prof. Ascendino Reis, 1.130, São Paulo/SP, neste ato representado por seu Presidente, EDSON SIMÕES, doravante denominado CONTRATANTE, e (denominação social da contratada), CNPJ __.___.___/____-__, com endereço na _________________________, neste ato representada por (cargo e nome do representante legal), identidade RG __.___.___-_ e CPF ___.___.___-__, doravante denominada CONTRATADA, conforme autorização constante do processo TC 72.001.018-11-19, celebram este contrato, decorrente da licitação na modalidade Pregão - __/2011, conforme Edital da licitação, seus anexos e a proposta comercial formulada pela CONTRATADA, que integram, para todos os efeitos, o presente contrato, bem como as seguintes cláusulas:

- DO OBJETO: Contratação de serviços de instalação, conectorização, organização, montagem parcial de infraestrutura, identificação e certificação de cabeamento lógico, com fornecimento de equipamentos concentradores de rede e instalação e configuração de rede sem fio, conforme descrito no “ANEXO I – Termo de Referência”.

- DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE

  - O valor contratual é de R$_______________ (extenso).

  - Os preços a serem praticados serão os seguintes:

    - Equipamentos: R$ ..........(valor por extenso);

| - Item | - Descrição | - Fabricante | - Código | - Qtde. | - Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Switch 48 portas | - Enterasys | - B5G124-48P2 | - 6 | - R$ |
| - 2 | - Cabo de conexão stack curto | - Enterasys | - STK-CAB-SHORT | - 4 | - R$ |
| - 3 | - Cabo de conexão stack longo | - Enterasys | - STK-CAB-LONG | - 1 | - R$ |
| - 4 | - Fonte de energia redundante | - Enterasys | - STK-RPS-500PS | - 4 | - R$ |
| - 5 | - Ponto de acesso wireless | - Enterasys | - WS-AP3620 | - 5 | - R$ |
| - 6 | - No-Breaks 10 KVA |  |  | - 4 | - R$ |
| - 7 | - Rack 19”” – 44u |  |  | - 1 | - R$ |

    - Serviços do 1° e 3° andares – Prédio Principal: R$ ..........(valor por extenso);

    - Serviços da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas: R$ ..........(valor por extenso);

    - Treinamento: R$ ..........(valor por extenso);

| - Item | - Descrição | - Qtde. | - Valor Total |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Treinamento certificado pelo fabricante da solução de cabeamento a ser utilizada no projeto, de forma a capacitar os técnicos do TCMSP a prestarem serviços de ampliação e manutenção sem prejuízo da garantia ofertada | - 3 | - R$ |
| - 2 | - ENTERASYS SWITCHING NMS | - 2 | - R$ |
| - 3 | - ENTERASYS POLICIES | - 3 | - R$ |

  - Os pagamentos serão realizados por etapas, à medida da entrega dos equipamentos, bem como da conclusão dos serviços, conforme cronograma abaixo:

    - Valores referentes aos equipamentos de informática compostos pelos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 7 constantes da subcláusula II.2.1, quando da totalização da entrega.

    - Valores referentes aos equipamentos no-breaks compostos pelo item 6 da subcláusula II.2.1 quando da totalização da entrega.

    - Valor referente aos serviços dos 1° e 3° andares, constante da subcláusula II.2.2, após confirmado o cumprimento fiel do escopo, bem como sua conclusão total, de acordo com definição no item 5.1 do Anexo I – Termo de Referência.

    - Valor referente aos serviços da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas, constante da subcláusula II.2.3, após confirmado o fiel cumprimento do escopo, bem como sua conclusão total, de acordo com definição no item 5.2 do Anexo I – Termo de Referência.

    - Valores referentes aos treinamentos constantes da subcláusula II.2.4, após confirmada a conclusão em sua totalidade de cada item, individualmente.

  - Os pagamentos serão feitos em até 15 (quinze) dias após os respectivos aceites de entrega dos equipamentos ou da finalização dos serviços, através de depósito em conta corrente ou ficha de compensação, ambas de titularidade da CONTRATADA, mediante apresentação de notas fiscais ou documentos equivalentes acompanhadas dos respectivos recibos expedidos pela Comissão de Recebimento, indicada por autoridade competente deste Tribunal.

  - Não haverá reajuste de preços.

- DOS PRAZOS: O contrato terá início de vigência a partir da data de sua assinatura e término na data da lavratura do termo de recebimento definitivo.

  - O prazo de execução do contrato, incluindo a entrega dos equipamentos necessários para a sua conclusão, é de até 30 (trinta) dias para a Escola de Contas, e de até 60 (sessenta) dias para o escopo dos 1° e 3° andares, ambos a partir da emissão das respectivas Ordens de Início de Serviço.

  - Referido prazo de execução do contrato poderá ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, desde que solicitado em tempo hábil pela CONTRATADA e devidamente justificado.

- DA GARANTIA E DO NÍVEL DE ACORDO DE SERVIÇO (SLA)

  - Aplica-se aos equipamentos descritos nos subitens 01 e 05 do item 5.4.1 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, respectivamente códigos B5G124-48P2 e WS-AP3620, garantia na modalidade lifetime (garantia até 5 anos depois de anunciada a data de descontinuidade pelo fabricante, com direito a suporte técnico 8 horas por dia, 5 dias por semana, em horário comercial, e troca do equipamento no caso de acionamento da garantia no prazo de NBD – Next Business Day, ou seja, próximo dia útil), contados da data de emissão do Termo de Recebimento Provisório;

  - Aplica-se aos componentes descritos nos subitens 02 e 03 do item 5.4.1 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, respectivamente códigos STK-CAB-SHORT e STK-CAB-LONG, garantia de 12 meses contados da data de emissão do Termo de Recebimento Provisório, abrangendo todo e qualquer defeito de projeto ou fabricação;

  - Aplica-se ao componente descrito nos subitem 04 do item 5.4.1 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, código STK-RPS-500PS, garantia “Lancare” NBD 8 x 5 (garantia de 12 meses com suporte técnico 8 horas por dia, 5 dias por semana, em horário comercial, e troca do equipamento no caso de acionamento da garantia no prazo de NBD – Next Business Day, ou seja, próximo dia útil), contados da data de emissão do Termo de Recebimento Provisório;

  - Aplica-se aos equipamentos de fornecimento de energia ininterrupta descritos nos subitem 5.5.1 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, denominados no-breaks, garantia de 03 anos, a contar da data de emissão do Termo de Recebimento Provisório, cobertos quaisquer defeitos de fabricação e funcionamento, nas seguintes condições:

    - A CONTRATADA deverá prestar, durante todo o período de garantia, manutenções preventivas mensais a todos os equipamentos entregues;

      - Entende-se por manutenção preventiva, todos os procedimentos previamente planejados, destinados a garantir o bom funcionamento dos equipamentos e de seus componentes, que evitem ou minimizem a possibilidade de interrupção da solução, garantindo a substituição de peças, ajustes e reparos previstos nos manuais e normas técnicas especificadas pelo fabricante;

    - As manutenções preventivas deverão ser previamente agendadas com o TCMSP, devendo ser repassado ao CONTRATANTE, imediatamente após o término da visita, relatório de todos os procedimentos adotados pela CONTRATADA;

    - A CONTRATADA deverá prestar, durante todo o período de garantia, manutenções corretivas, na modalidade NBD 8 x 5 (suporte técnico 8 horas por dia, 5 dias por semana, em horário comercial, e troca do equipamento no caso de acionamento da garantia no prazo de NBD – Next Business Day, ou seja, próximo dia útil), com tempo de atendimento de até 4 (quatro) horas (iniciadas a partir da abertura do chamado técnico).

      - Entende-se por manutenção corretiva, uma série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso;

      - Nas manutenções, a CONTRATADA se obriga, sempre que necessário, substituir peças, placas eletrônicas e todo e qualquer componentes que apresentarem problemas de operação, sem ônus para o TCMSP.

- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas resultantes do presente instrumento correrão por conta dos recursos constantes das dotações orçamentárias 10.10.01.032.2610.1014.4490.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, 10.20.01.032.2810.2009.3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e 10.20.01.032.2810.2009.4490.52 – Equipamentos e Material Permanente.

- DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

  - Designar seu preposto, mediante prévia aceitação do CONTRATANTE, no local de prestação dos serviços, para orientar a execução dos serviços, bem como manter contato com o responsável pela fiscalização do contrato, solicitando as providências que se fizerem necessárias ao bom cumprimento de suas obrigações, recebendo as reclamações daquele e, por consequência, tomando todas as medidas cabíveis para a solução das falhas detectadas, conforme art. 68 da Lei Federal nº 8.666/93.

  - Cumprir as normas legais que se relacionem com os serviços objeto deste ajuste.

  - Apresentar Cronograma para execução dos serviços, conforme estabelecido no subitem 9.4 do ANEXO I – Termo de Referência

  - Utilizar equipamentos em perfeito estado de conservação e funcionamento, de acordo com as normas técnicas e de segurança.

  - Fornecer todo o material necessário à realização dos serviços ora contratados, de acordo com as especificações e normas técnicas.

  - Proteger móveis, equipamentos, pisos, paredes, etc., que porventura possam sofrer danos com o desenvolvimento dos serviços.

  - Sinalizar todas as circunstâncias que ofereçam riscos para os usuários do local.

  - Retirar e destinar apropriadamente os materiais poluentes ou não.

  - Reportar-se ao responsável pela fiscalização do contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a correção das falhas detectadas.

  - Relatar ao responsável pela fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade observada nas instalações onde houver prestação dos serviços.

  - Manter atualizadas, durante a vigência da contratação, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para esta contratação.

  - Apresentar ao responsável pela fiscalização do Contrato o registro, perante o CREA, da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente preenchida pelo profissional responsável pelo serviço técnico, até a data fixada na Ordem de Início.

  - Providenciar um Livro de Ocorrências composto de duas partes com as seguintes finalidades:

    - na primeira parte serão obrigatoriamente registradas pela CONTRATADA, as ocorrências observadas na execução dos serviços, as respostas às consultas formuladas pelo CONTRATANTE e as soluções adotadas quanto às determinações recebidas;

    - na segunda parte serão obrigatoriamente registrados pelo CONTRATANTE, as orientações dadas, as respostas às consultas formuladas pela CONTRATADA, o juízo formal sobre o andamento dos serviços, a qualidade da execução e as suas determinações.

  - Manter vínculo empregatício formal com os seus empregados, que deverão portar carteira de trabalho e de saúde atualizadas e estar regularmente inscritos no Livro de Registro de Empregados da CONTRATADA, responsabilizando-se pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais, tributos trabalhistas e previdenciários e com o estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria, além de seguros (particularmente seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho) e indenizações, taxas e tributos pertinentes, conforme a natureza jurídica da CONTRATADA, bem como por quaisquer acidentes ou mal súbito de que possam ser vítimas, quando em serviço, na forma como a expressão é considerada na legislação trabalhista, ficando ressalvado que a inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

  - Manter seus empregados uniformizados, identificando-os através de crachás com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, responsabilizando-se pelo fornecimento e conservação dos itens, que deverão ser adequados ao tipo de serviço da categoria profissional CONTRATADA.

  - Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação e independentemente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e (ou) comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina do CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço Público.

  - Responder exclusivamente por eventuais ações de natureza trabalhista intentadas por seus empregados, posto não haver qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE.

  - Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos causem ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, durante a permanência no local de serviço, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente.

  - Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos previstos na legislação vigente que incidam sobre o objeto contratado.

  - .Aceitar, durante a vigência do contrato, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto, na forma do estabelecida no § 1º, I do art. 65 da Lei Federal 8.666/93.

- DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

  - Serão indicados por autoridade competente, na forma do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93, os responsáveis pela fiscalização do contrato, sendo competência da Unidade Técnica de Infraestrutura e Conservação, tão somente o acompanhamento da execução dos serviços elencados na subclásula IV. Todos os demais itens serão de responsabilidade do Núcleo de Tecnologia da Informação..

  - Caberá aos responsáveis pela fiscalização do contrato:

    - Expedir as Ordens de Início de Serviços com início de vigência a critério do CONTRATANTE, porem não superior a 180 dias da assinatura do contrato.

    - Exigir a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente preenchida pelo profissional responsável pelo serviço técnico, como condição indispensável para o início dos serviços.

    - Proporcionar as facilidades necessárias para que a CONTRATADA possa desempenhar normalmente os serviços contratados, compreendendo inclusive a prestação de informações e esclarecimentos solicitados pelo preposto da CONTRATADA.

    - Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades que porventura venha a constatar na execução dos serviços, sob os aspectos técnico e qualitativo, anotando-as no Livro de Ocorrências providenciado pela CONTRATADA, determinando o que julgar necessário à sua regularização.

    - Acompanhar, controlar e registrar todos os chamados técnicos durante o prazo de garantia contratado dos serviços e (ou) equipamentos, observando rigidamente, quando o caso, o cumprimento dos Acordos de Nível de Serviços (SLA) estabelecidos.

    - Propor à autoridade competente a aplicação de penalidades, mediante caracterização da infração imputada à CONTRATADA, como disposto no art. 54 do Decreto Municipal nº 44.279/03.

    - Propor à autoridade competente a dispensa de aplicação de penalidades à CONTRATADA, como disposto no art. 56 do Decreto Municipal nº 44.279/03.

  - Caberá à Comissão de Recebimento, cujos membros serão designados por autoridade competente nos termos do § 8º do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

    - Recebimento provisório do objeto, mediante recibo;

      - Equipamentos: o recebimento provisório consiste em verificar se os equipamentos atendem completamente todos os quesitos e condições do Edital, num período de até 05 (cinco) dias úteis para testes, compreendendo a comprovação do seu perfeito funcionamento e verificação, bem como, se a marca e modelo correspondem àquelas discriminadas na proposta. Satisfeitas estas condições, a Comissão de Recebimento emitirá o respectivo “Termo de Recebimento Provisório”, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.

      - Serviços: o recebimento provisório consiste em verificar a conformidade de cada um dos serviços executados, em especial quanto ao cumprimento dos prazos e qualidade da execução. Satisfeitas estas condições, a Comissão de Recebimento emitirá o respectivo “Termo de Recebimento Provisório”, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

    - Receber definitivamente o objeto, mediante recibo, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93.

  - Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da CONTRATADA que ensejaram sua contratação, notadamente no tocante à qualificação técnica.

- DAS PENALIDADES

  - O descumprimento das obrigações previstas em lei ou neste contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas em conjunto com as sanções dispostas na Seção II, do Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93:

    - multa de 1% (um por cento) por dia de atraso no fornecimento de cada bem e (ou) serviço, limitado a 10 (dez) dias úteis, após o que o fornecimento será considerado definitivamente não realizado, implicando em multa de 20% (vinte por cento), ambas calculadas sobre o valor do fornecimento, sem motivo justificado e aceito pelo CONTRATANTE;

    - multa de 5% (cinco por cento) do valor total deste contrato caso a CONTRATADA dê causa à rescisão do ajuste, sem motivo justificado e aceito pelo CONTRATANTE;

    - multa de 1% (um por cento) por dia e por ocorrência de descumprimento das obrigações relacionadas na Cláusula VI.12 deste contrato e no Anexo I do Edital, calculadas sobre o valor da respectiva etapa.

    - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por hora de atraso no descumprimento das cláusula IV do contrato e 5.5.3 do Anexo I do Edital, calculadas sobre o valor do equipamento.

  - As multas são independentes, e a aplicação de uma não exclui a das outras, sendo descontadas de pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou, se for o caso, cobradas judicialmente.

  - No caso de aplicação de eventuais penalidades, será observado o procedimento previsto no Capítulo X do Decreto Municipal nº 44.279/03 e na Seção II do Capítulo 4 da Lei Federal nº 8.666/93.

- DA RESCISÃO: O ajuste poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nas hipóteses previstas na Lei Municipal nº 13.278/02, Decreto Municipal nº 44.279/03 e da Lei Federal nº 8.666/93.

- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02, Decretos Municipais nº 44.279/03 e nº 46.662/05 e legislação correlata, aplicando-se, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

- DA TAXA DE SERVIÇOS RELATIVA À LAVRATURA DO CONTRATO: Recolhe-se, neste ato, o preço público relativo à prestação de serviços administrativos no valor de R$ 190,95 (cento e noventa reais e noventa e cinco centavos).

- DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca desta Capital para solução de quaisquer litígios relativos ao presente ajuste, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

- E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente, em duas vias de igual teor.

São Paulo, ....... de .................. de 2011

| EDSON SIMÕES ## Presidente TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO |  | (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL) Procurador/cargo (denominação social da contratada) |
| --- | --- | --- |